 ***«Торговый дом «Забудова»***

***Строим будущее с «Забудова»!***

*Изделия из ячеистого бетона*

**Отдел продаж:**

+7 (4812)317-000; 31-73-78; +7 964 617 4450

**e-mail: zabudova-smol@yandex.ru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **продукции** | | **Длина мм** | **Высота мм** | **Ширина мм** | **Объемная плотность кг/м3** | **Класс бетона по прочности на сжатие** | **Тепло-**  **проводность λ,**  **Вт/м оС** | | **Морозо-**  **стойкость**  **не менее** | **Стоимость**  **за 1 м3**  **RUR с НДС**  **и поддоном без доставки** | |
| **Объемная плотность кг/м3** | |
| **А** | **Б** | **D400** | **D500** |
| Блоки из ячеистого бетона  плотностью 350-700 кг/м3  СТБ 1117-98 |  | 625  625  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599)  625 (599) | 250 | 50 |  | В 1,0  В 1,0 (В 1,5)  В 1,5  В | 0,11  0,12  0,14 | 0,12  0,13  0,15 | F25  F25  F35 (25) |  |  |
| 75 |  |  |
| 100 | 400  500 | 1,5 (В2,5/В2,0) | 0,15 | 0,16 | F35 (25) | 4 000 | 4 000 |
| 125 | 4 000 | 4 000 |
| 150 | 4 000 | 4 000 |
| 175 | 4 000 | 4 000 |
| 200 | 4 000 | 4 000 |
| 250 | 4 000 | 4 000 |
| 300 | 4 000 | 4 000 |
| 350 | 4 000 | 4 000 |
| 375 | 4 000 | 4 000 |
| 400 | 4 000 | 4 000 |
| 450 | 4 000 | 4 000 |
| 500 | 4 000 | 4 000 |
|  |  |  |  | 600  700 | В 2,5 (В 3,5)  В 3,5 | 0,18  0,23 | 0,19  0,24 | F35 (25)  F50 (35) | **D 600** | **D700** |
| 100 |  |  |
| 125 |  |  |
| 150 |  |  |
| 175 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 300 |  |  |
| 350 |  |  |
| 375 |  |  |
| 400 |  |  |
| 450 |  |  |
| 500 |  |  |
| 175 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 300 |  |  |
| 350 |  |  |
| 375 |  |  |
| 400 |  |  |
| 450 |  |  |
| 500 |  |  |
| Плиты  покрытий ПКС  ГОСТ 19570-74 |  | 5980 | 250 | 600 | 600 | В 2,5 | - | - | F35 (25) |  | |
| 5380 |  | |
| 4780 |  | |
| 4180 |  | |
| 3580 |  | |
| 2980 |  | |
| 2380 |  | |
| Плиты  перекрытий ПТС  ГОСТ 19570-74 | 5980 | 250 | 600 | 700 | В 3,5 | - | - | F50 (35) |  | |
| 5380 |  | |
| 4780 |  | |
| 4180 |  | |
| 3580 |  | |
| 2980 |  | |
| 2380 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **продукции** | | **Длина мм** | **Высота мм** | **Ширина мм** | **Объемная плотность кг/м3** | **Класс бетона по прочности на сжатие** | **Тепло-**  **проводность λ,**  **Вт/м оС** | | **Морозо-стойкость**  **не менее** | **Стоимость**  **за 1 м3**  **RUR с НДС без учета доставки** |
| **А** | **Б** |
| Армированные брусковые перемычки. СТБ 1332-2002 |  | 1090  1290  1490  1740  1990  2240 | 249 (250) | 100\*  125\* | 700 | В 3,5 | - | - | F50 (35) | Цены на перемычки уточняйте у менеджера по телефону |
| 150  175\* |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 375 |
| 400 |
| Блоки лотковые  для перемычек  СТБ 1332-2002 |  | 625 | 249 (250) | 200 | 500 | В 1,5 | - | - | F35 (25) | 15 000 |
| 250 | 15 000 |
| 300 | 15 000 |
| 375 | 15 000 |
| 400 | 15 000 |
| Арочные  перемычки.  СТБ 1332-2002 |  | 1090  1290  1490  1740  1990 | 600 | 200  250  300  375  400 | 700 | В 3,5 | - | - | F50 (35) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Лестничные  ступени.  СТБ 1330-2002 |  | 1100 | 150  175 | 300  335  375 | 700 | В 3,5 | - | - | F50 (35) |  |

***Предоставляются скидки организациям, и специальные предложения для строительных организаций***